План усунення виявлених порушень КНП "Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня ім. З. С. Клименко" (код ЄДРПОУ 01983772)

За результатами планового документального моніторингу та розгляду пояснень та/або заперечень КНП "Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня ім. З. С. Клименко" (код ЄДРПОУ 01983772) Першою комісією з розгляду пояснень та/або заперечень надавача медичних послуг при здійсненні моніторингу дотримання надавачами медичних послуг умов договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, були встановлені невідповідності умовам Договору № 3413-E124-P000 про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій КНП "Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня ім. З. С. Клименко" (код ЄДРПОУ 01983772):

| № | Пункт договору | Зміст | Остаточне рішення | Перелік документів та інформації, які надавач зобов’язаний надати до НСЗУ для підтвердження усунення порушення | Строк для усунення порушення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вимоги до переліку обладнання Умов закупівлі, що викладені в Додатку №2.7 до Договору (пп. 1 п. 43 Договору передбачено здійснення замовником перерахунку сплачених коштів за невідповідність надавача вказаному пункту Вимог) | У палаті або відділенні інтенсивної терапії новонароджених: Централізована система киснезабезпечення з джерелом медичного кисню (центральний кисневий пункт та/або киснево-газифікаційна станція та/або кисневий/і концентратор/и), що здатна підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93±3%, тиск на рівні не менше 0,4 МПа, потік на рівні не менше 20 л/хв; | з 01.01.2024 по 29.02.2024 | 1.Інвентарних карток обліку об’єктів основних засобів; 2. Акти введення в експлуатацію 3. Балансові відомості 4. Керівництво з експлуатації. 5. Технічні характеристики | 30 календарних днів з дня, наступного за днем підписання плану обома сторонами |
| 2. | Вимоги до переліку обладнання Умов закупівлі, що викладені в Додатку №2.7 до Договору (пп. 1 п. 43 Договору передбачено здійснення замовником перерахунку сплачених коштів за невідповідність надавача вказаному пункту Вимог) | В операційному та пологовому блоці: 1.Централізована система киснезабезпечення з джерелом медичного кисню (центральний кисневий пункт та/або киснево-газифікаційна станція та/або кисневий/і концентратор/и), що здатна підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93±3%, тиск на рівні не менше 0,4 МПа, потік на рівні не менше 20 л/хв в усіх операційних 2. Централізована та/або змішана, та/або децентралізована система киснезабезпечення з наявністю кисневих вихідних точок (розеток) у 30% пологових зал | з 01.01.2024 по 29.02.2024 | 1.Інвентарних карток обліку об’єктів основних засобів; 2. Акти введення в експлуатацію 3. Балансові відомості 4. Керівництво з експлуатації. 5. Технічні характеристики | 30 календарних днів з дня, наступного за днем підписання плану обома сторонами |

| Національна служба здоров’я України Код ЄДРПОУ 42032422 Голова ___________________Наталія ГУСАК | КНП "Херсонський міський перинатальний центр ІІ рівня ім. З. С. Клименко" код ЄДРПОУ 01983772 Директор __________________________ Євген ГНИЛИЦЬКИЙ |
| --- | --- |