[bookmark: _GoBack]ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З РАДІОІЗОТОПНОЇ МЕДИЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА ДІАГНОСТИКИ (ПОЗИТРОННО-ЕМІСІЙНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ)
 
[bookmark: _21abpkuzu7ko]Обсяг медичних послуг, який надавач зобов’язується надавати за договором відповідно до медичних потреб пацієнта/пацієнтки (специфікація)
 
1. Огляд, консультування пацієнта/пацієнтки лікарем-спеціалістом перед проведенням дослідження.
2. Огляд, консультація пацієнта/пацієнтки лікарем-анестезіологом перед проведенням анестезіологічного забезпечення з метою виявлення протипоказань або інших важливих аспектів щодо гарантування безпеки пацієнта/пацієнтки.
3. Аналіз та оцінка попередніх діагностичних обстежень.
4. Визначення рівня глюкози крові.
5. Проведення досліджень з радіоізотопної медичної візуалізації та діагностики (позитронно-емісійної комп’ютерної томографії).
6. Забезпечення лікарськими засобами для проведення радіоізотопної медичної візуалізації та діагностики (позитронно-емісійної комп’ютерної томографії), зокрема радіофармацевтичним препаратом 18F-Фтордезоксиглюкоза.
7. Забезпечення медичними виробами та витратними матеріалами для проведення радіоізотопної медичної візуалізації та діагностики (позитронно-емісійної комп’ютерної томографії).
8. Анестезіологічне забезпечення під час проведення дослідження пацієнту/пацієнтці (за потребою).
9. Аналіз та опис результатів досліджень та, за необхідності, надання рекомендацій щодо наступного дослідження та методів уточнення виявлених змін. 
10. Надання результатів обстеження пацієнту/пацієнтці на цифровому носії.
11. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.
12. Направлення пацієнта/пацієнтки для отримання спеціалізованої медичної допомоги, інших медичних послуг.
13. Забезпечення лікарськими засобами для надання невідкладної допомоги, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів.
14. Дотримання принципів безбар’єрності та інклюзії при наданні медичної допомоги відповідно до нормативно-правових актів.
 
ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З РАДІОІЗОТОПНОЇ МЕДИЧНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА ДІАГНОСТИКИ (ПОЗИТРОННО-ЕМІСІЙНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ)
Умови закупівлі медичних послуг
 
Умови надання послуги: амбулаторно (критичні*).
 
Підстави надання послуги (критичні*):
-	направлення лікуючим лікарем-спеціалістом пацієнта із встановленим діагнозом:
· C81 Хвороба Ходжкiна; 
· C82 Фолiкулярна (нодулярна) неходжкінська лімфома; 
· C83 Дифузна неходжкінська лімфома; 
· C84 Лімфома зі зрілих Т/NK-клітин; 
· C85 Інші та неуточнені типи неходжкінської лімфоми;	
· С47 Злоякісне новоутворення периферичних нервів та вегетативної нервової системи.	
 
Вимоги до організації надання послуги:
1. Наявність обладнаного приміщення для проведення радіоізотопної медичної візуалізації та діагностики (позитронно-емісійної комп’ютерної томографії) (критичні*).
2. Забезпечення огляду пацієнта/пацієнтки лікарем-спеціалістом перед проведенням дослідження позитронно-емісійної комп’ютерної томографії (базові*).
3. Проведення визначення рівня глюкози крові (критичні*).
4. Забезпечення проведення досліджень з радіоізотопної медичної візуалізації та діагностики (позитронно-емісійної комп’ютерної томографії) при неходжкінських лімфомах та лімфомі Ходжкіна, для діагностики стадії захворювання та/або виявлення екстранодальних уражень та/або для моніторингу та оцінки відповіді на терапію та/або для виявлення залишкового процесу або рецидиву після проведеної терапії (критичні*).
5. Наявність радіофармацевтичного препарату 18F-Фтордезоксиглюкози за рахунок ліцензованого власного виробництва або за договором на його постачання для проведення позитронно-емісійної комп’ютерної томографії (критичні*).
6. Забезпечення надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття (критичні*).
7. Взаємодія з іншими надавачами медичних послуг для своєчасного та ефективного надання допомоги пацієнтам (базові*).
8. Забезпечення лікарськими засобами для надання невідкладної допомоги, визначеними Національним переліком основних лікарських засобів, необхідними медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів (критичні*).
9. Забезпечення пацієнтів зі встановленим діагнозом необхідними рентгеноконтрасними лікарськими засобами для проведення комп’ютерної томографії або магнітно-резонансної томографії (критичні*).
10. Забезпечення пацієнтів зі встановленим діагнозом медичними виробами та витратними матеріалами відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та медико-технологічних документів для проведення радіоізотопної медичної візуалізації та діагностики (позитронно-емісійної комп’ютерної томографії) (критичні*).
11. Наявність плану дій з профілактики інфекцій та інфекційного контролю та стандартних операційних процедур, відповідно до чинного законодавства (критичні*).
12. Наявність плану протиепідемічної готовності/реагування на випадок виявлення особливо небезпечних інфекційних хвороб (критичні*).
13. Наявність протоколу утилізації та знищення залишків лікарських засобів (базові*).
14. Наявність внутрішньої системи управління і контролю якості та безпеки медичної діяльності з дотриманням вимог до їх організації і проведення відповідно до чинного законодавства із здійсненням безперервного моніторингу індикаторів оцінки та критеріїв доступності, якості, безпеки надання медичної допомоги за напрямом її надання, ефективного контролю та управління якістю ЗОЗ для забезпечення прав пацієнтів на отримання медичної допомоги необхідного обсягу та належної якості (базові*).
15. Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері ядерної медицини: Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97), Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005), СНіП, СанПіН, стандартів ІSО щодо чистих приміщень, GMР та ін для ЗОЗ, що провадять та/або використовують у своїй роботі пристрої випромінювання радіонуклідні (ПВРн) (критичні*).
16. Забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері протидії насильству, в тому числі виявлення ознак насильства у пацієнтів та повідомлення відповідних служб відповідно до вимог законодавства (базові*).
17. Забезпечення дотримання прав людини надавачем медичних послуг відповідно до рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Конвенції про права осіб з інвалідністю, Конвенції про права дитини та інших міжнародних договорів, ратифікованих Україною (базові*).
18. Забезпечення дотримання принципів безбар’єрності та інклюзії при наданні медичної допомоги відповідно до чинних нормативно-правових актів (базові*).
 
Вимоги до спеціалістів та кількості фахівців, які працюють на посадах:
1. За місцем надання медичних послуг, відповідно до напряму надання послуг:
a.       Лікар-рентгенолог - щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому ЗОЗ (критичні*).
b.      Лікар з ядерної медицини – щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому ЗОЗ (критичні*).
c.       Сестра медична/брат медичний – щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому ЗОЗ (критичні*).
d.      Рентгенолаборант – щонайменше 2 особи, які працюють за основним місцем роботи у цьому ЗОЗ (базові*).
1.      У ЗОЗ:
a.       Лікар-анестезіолог та/або лікар-анестезіолог дитячий – щонайменше 1 особа, яка працює за основним місцем роботи у цьому ЗОЗ або за сумісництвом (критичні*).
 
Вимоги до переліку обладнання: 
1. За місцем надання медичних послуг ): 
a. резервне джерело електропостачання (критичні*);
b. автоматичне перемикальне комутаційне обладнання відповідно до ДСТУ IEC 60947-6-1: 2007 (критичні*);;
c. приєднання внутрішніх мереж відділення до автономного резервного джерела електропостачання відповідно до нормативно-технічних документів (критичні*);
d. комбінований сканер для ПЕТ-КТ або ПЕТ-МРТ (критичні*);
e. аварійний набір для ліквідації розливів радіоактивних речовин (критичні*);
f. автоматичний інжектор для введення контрастних препаратів – щонайменше 1 (критичні*);
g. пульсоксиметр - щонайменше 2 (базові*);
h. мішок ручної вентиляції легенів - щонайменше 2 (критичні*);
i. глюкометр з тест-смужками – щонайменше 2 (базові*);
j. термометр безконтактний - щонайменше 2 (базові*);
k. тонометр та/або тонометр педіатричний з манжетками для дітей різного віку (базові*);
l. аптечка для надання невідкладної допомоги (критичні*).
2.      У ЗОЗ: 
a. система централізованого постачання кисню з джерелом медичного кисню (центральний кисневий пункт та/або киснево-газифікаційна станція, та/або кисневий/і концентратор/и), що здатна підтримувати концентрацію кисню на рівні не менше 93±3%, тиск на рівні не менше 0,4 МПа, потік на рівні не менше 20 л/хв (базові*);
b. електрокардіограф багатоканальний (критичні*);
c. портативний дефібрилятор з функцією синхронізації (критичні*);
d. система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта (неінвазивний АТ, ЧСС, ЕКГ, SpO2, t) (базові*).
 
 Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, зокрема у частині кадрових вимог за спеціальностями радіологія, ядерна медицина, рентгенологія, анестезіологія та/або дитяча анестезіологія (критичні*).
2. Наявність ліцензії на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання (експлуатація) або державна реєстрація джерел іонізуючого випромінювання в Державному регістрі джерел іонізуючого випромінювання (на обладнання, експлуатація якого не потребує ліцензування) (критичні*).
 
*Критерії поділу умов закупівлі за рівнями вимог відповідно до пункту 5 Порядку укладення, зміни та припинення договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410 “Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій”.
 
 
	Код
	Назва

	61620-00
	ПЕТ-дослідження з 18F-Фтордезоксиглюкозою (ФДГ) усього тіла на початковій стадії вперше діагностованої або раніше нелікованої лімфоми Ходжкіна або неходжкінської лімфоми

	61622-00
	ПЕТ-дослідження усього тіла з 18F-Фтордезоксиглюкозою (ФДГ) для оцінки відповіді на терапію препаратами першої лінії під час курсу лікування або упродовж трьох місяців після його завершення при хворобі Ходжкiна або неходжкінських лімфомах

	61628-00
	ПЕТ-дослідження усього тіла з 18F-Фтордезоксиглюкозою (ФДГ) для підтвердження рецидиву хвороби Ходжкіна або неходжкінських лімфом

	61632-00
	ПЕТ-дослідження усього тіла з 18F-Фтордезоксиглюкозою (ФДГ) для оцінки відповіді на хіміотерапію препаратами другої лінії, та для обговорення подальшої трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин при хворобі Ходжкiна або неходжкінських лімфомах

	61538-00
	ПЕТ дослідження головного мозку з 18F-Фтордезоксиглюкозою (ФДГ) для оцінки підозрюваної залишкової злоякісної пухлини головного мозку або її рецидиву за результатами анатомічного зображення, після остаточного визначення лікування (або під час поточної хіміотерапії) у пацієнтів, які вважаються придатними для подальшої активної терапії

	61604-00
	ПЕТ-дослідження усього тіла з 18F-Фтордезоксиглюкозою (ФДГ) для оцінки стану пацієнта з підозрою на залишковий рак голови та шиї після остаточного визначення лікування у пацієнтів, які вважаються придатними для подальшої активної терапії



